## Anleitung
So führen Sie diese Gage-R&R-Studie durch
1. Wählen Sie 10 Teile, die den normalen Fertigungsbereich abdecken, nicht 10 fast gleiche Teile.
2. Wählen Sie 3 Prüfer, die das Messmittel normalerweise verwenden. Bezeichnen Sie sie auf dem
Studienblatt mit A, B und C.
3. Kennzeichnen Sie die Teile so, dass die Prüfer die Nummern beim Messen nicht sehen.
4. Lassen Sie jeden Prüfer alle 10 Teile in zufälliger Reihenfolge messen, mit 3 Versuchen je Prüfer.
5. Tragen Sie jeden Messwert in das gelbe Raster auf dem Studienblatt ein. Die Ergebnisse werden
automatisch berechnet, sobald alle 90 Zellen gefüllt sind.
6. Tragen Sie die Gesamttoleranzbreite ein (optional). Mit Toleranz wird die Bewertung am %GRR
bezogen auf die Toleranz gemessen, ohne Toleranz am %GRR bezogen auf die Studienstreuung.
Die Ergebnisse lesen
%GRR unter 10 %: Das Messsystem ist allgemein akzeptabel.
%GRR 10 % bis 30 %: bedingt akzeptabel, je nach Anwendung und Kosten des Messmittels.
%GRR über 30 %: nicht akzeptabel; verbessern Sie das Messmittel, die Aufnahme oder die Schulung.
Eine NDC (Anzahl unterscheidbarer Kategorien) von 5 oder mehr wird empfohlen (AIAG).
Methode: AIAG MSA, 4. Ausgabe, Mittelwert-Spannweiten-Methode (X-quer und R). EV = R-quer-quer / d2*(Versuche);
AV = sqrt(max(0, (X-Diff / d2*(Prüfer))^2 - EV^2/(Teile x Versuche))); GRR = sqrt(EV^2 + AV^2);
PV = Rp / d2*(Teile); TV = sqrt(GRR^2 + PV^2). Die d2*-Konstanten stammen aus den AIAG- bzw. Duncan-Tabellen.
Diese Methode schätzt die Wechselwirkung zwischen Prüfer und Teil nicht; die Varianzanalyse (ANOVA) tut das.
Das Beispielblatt zeigt dieselbe Arbeitsmappe, ausgefüllt mit einer abgeschlossenen Maßstudie.
Sie möchten dieselbe Studie ohne Tabellenkalkulation durchführen? Der kostenlose Online-Rechner unter
axiospec.com/tools/gage-rr-calculator übernimmt eingefügte Raster und CSV-Importe.
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement: axiospec.com

## Gage-R&R-Studie
Gage-R&R-Studie (AIAG-Mittelwert-Spannweiten-Methode)
3 Prüfer x 10 Teile x 3 Versuche. Füllen Sie jede gelbe Zelle aus; die Ergebnisse aktualisieren sich während der Eingabe.
Messmittel-ID |  |  | Einheit
Beschreibung |  |  | Datum
Merkmal |  |  | Durchgeführt von
|  |  | Toleranz (Gesamtbreite) |  | Lassen Sie die Toleranz leer, um stattdessen gegen die Studienstreuung zu bewerten.
Prüfer | Versuch | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 | Teil 6 | Teil 7 | Teil 8 | Teil 9 | Teil 10
Prüfer A | 1
2
3
Mittel
Spannweite
Prüfer B | 1
2
3
Mittel
Spannweite
Prüfer C | 1
2
3
Mittel
Spannweite
Teilmittel
Ergebnisse (nur gültig, wenn alle 90 Messwertzellen gefüllt sind)
Gefüllte Messwertzellen (von 90)
R-quer-quer (Mittel der R-quer je Prüfer)
X-Diff (Spannweite der Prüfermittel)
Rp (Spannweite der Teilmittel)
d2* für EV (3 Versuche)
d2* für AV (3 Prüfer)
d2* für PV (10 Teile)
Sigma EV (Wiederholpräzision)
Sigma AV (Vergleichpräzision)
Sigma GRR
Sigma PV (Teilestreuung)
Sigma TV (Gesamtstreuung)
%EV (der Studienstreuung)
%AV (der Studienstreuung)
%GRR (der Studienstreuung)
%PV (der Studienstreuung)
%GRR (der Toleranz)
NDC (unterscheidbare Kategorien)
Bewertungsgrundlage
Bewertung
AIAG-Richtwert: %GRR unter 10 % akzeptabel, 10 bis 30 % bedingt akzeptabel, über 30 % nicht akzeptabel; eine NDC von 5 oder mehr wird empfohlen. Die Mittelwert-Spannweiten-Methode schätzt die Wechselwirkung zwischen Prüfer und Teil nicht; nutzen Sie dafür die Varianzanalyse (ANOVA).
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement. axiospec.com/tools/gage-rr-template

## Beispiel (ausgefüllt)
Gage-R&R-Studie (AIAG-Mittelwert-Spannweiten-Methode)
3 Prüfer x 10 Teile x 3 Versuche. Füllen Sie jede gelbe Zelle aus; die Ergebnisse aktualisieren sich während der Eingabe.
Messmittel-ID |  |  | Einheit
Beschreibung |  |  | Datum
Merkmal |  |  | Durchgeführt von
|  |  | Toleranz (Gesamtbreite) | 0.1 | Lassen Sie die Toleranz leer, um stattdessen gegen die Studienstreuung zu bewerten.
Prüfer | Versuch | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 | Teil 6 | Teil 7 | Teil 8 | Teil 9 | Teil 10
Prüfer A | 1 | 12.712 | 12.698 | 12.724 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.717 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 2 | 12.71 | 12.7 | 12.722 | 12.707 | 12.73 | 12.692 | 12.715 | 12.704 | 12.726 | 12.697
| 3 | 12.713 | 12.697 | 12.725 | 12.704 | 12.733 | 12.689 | 12.718 | 12.701 | 12.729 | 12.694
Mittel
Spannweite
Prüfer B | 1 | 12.714 | 12.7 | 12.726 | 12.708 | 12.733 | 12.693 | 12.719 | 12.705 | 12.729 | 12.698
| 2 | 12.711 | 12.703 | 12.723 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.716 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 3 | 12.715 | 12.699 | 12.727 | 12.709 | 12.735 | 12.694 | 12.72 | 12.706 | 12.731 | 12.699
Mittel
Spannweite
Prüfer C | 1 | 12.709 | 12.696 | 12.721 | 12.703 | 12.729 | 12.688 | 12.714 | 12.7 | 12.725 | 12.693
| 2 | 12.712 | 12.699 | 12.724 | 12.706 | 12.732 | 12.691 | 12.717 | 12.703 | 12.728 | 12.696
| 3 | 12.708 | 12.695 | 12.72 | 12.702 | 12.728 | 12.687 | 12.713 | 12.699 | 12.724 | 12.692
Mittel
Spannweite
Teilmittel
Ergebnisse (nur gültig, wenn alle 90 Messwertzellen gefüllt sind)
Gefüllte Messwertzellen (von 90)
R-quer-quer (Mittel der R-quer je Prüfer)
X-Diff (Spannweite der Prüfermittel)
Rp (Spannweite der Teilmittel)
d2* für EV (3 Versuche)
d2* für AV (3 Prüfer)
d2* für PV (10 Teile)
Sigma EV (Wiederholpräzision)
Sigma AV (Vergleichpräzision)
Sigma GRR
Sigma PV (Teilestreuung)
Sigma TV (Gesamtstreuung)
%EV (der Studienstreuung)
%AV (der Studienstreuung)
%GRR (der Studienstreuung)
%PV (der Studienstreuung)
%GRR (der Toleranz)
NDC (unterscheidbare Kategorien)
Bewertungsgrundlage
Bewertung
AIAG-Richtwert: %GRR unter 10 % akzeptabel, 10 bis 30 % bedingt akzeptabel, über 30 % nicht akzeptabel; eine NDC von 5 oder mehr wird empfohlen. Die Mittelwert-Spannweiten-Methode schätzt die Wechselwirkung zwischen Prüfer und Teil nicht; nutzen Sie dafür die Varianzanalyse (ANOVA).
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement. axiospec.com/tools/gage-rr-template