## Instrucciones
Cómo hacer este estudio Gage R&R
1. Elige 10 piezas que cubran el rango normal de producción, no 10 piezas casi idénticas.
2. Elige 3 operarios que usen el instrumento habitualmente. Identifícalos como A, B y C en la hoja
del estudio.
3. Numera las piezas donde los operarios no puedan ver los números mientras miden.
4. Haz que cada operario mida las 10 piezas en orden aleatorio. Repite 3 veces por operario.
5. Introduce cada lectura en la cuadrícula amarilla de la hoja del estudio. Los resultados se calculan
solos cuando están llenas las 90 celdas.
6. Introduce el ancho total de la tolerancia (opcional). Con tolerancia, el veredicto se juzga por el
%GRR frente a la tolerancia; sin ella, por el % de variación del estudio.
Cómo leer los resultados
%GRR por debajo del 10%: el sistema de medición es aceptable en general.
%GRR del 10% al 30%: aceptable con condiciones, según la aplicación y el coste del instrumento.
%GRR por encima del 30%: inaceptable; mejora el instrumento, el utillaje o la formación.
Se recomienda un NDC (número de categorías distintas) de 5 o más (AIAG).
Método: medias y rangos de AIAG MSA, 4.ª edición (X barra y R). EV = R doble barra / d2*(repeticiones);
AV = sqrt(max(0, (X dif / d2*(operarios))^2 - EV^2/(piezas x repeticiones))); GRR = sqrt(EV^2 + AV^2);
PV = Rp / d2*(piezas); TV = sqrt(GRR^2 + PV^2). Constantes d2* de las tablas de AIAG / Duncan.
Este método no estima la interacción operario por pieza; el ANOVA sí.
La hoja de ejemplo muestra el mismo libro relleno con un estudio dimensional terminado.
¿Quieres hacer el mismo estudio sin hoja de cálculo? La calculadora gratuita en línea de
axiospec.com/tools/gage-rr-calculator acepta cuadrículas pegadas e importaciones CSV.
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibraciones: axiospec.com

## Estudio Gage R&R
Estudio Gage R&R (método de medias y rangos de AIAG)
3 operarios x 10 piezas x 3 repeticiones. Rellena cada celda amarilla; los resultados se actualizan mientras escribes.
ID instrumento |  |  | Unidades
Descripción |  |  | Fecha
Característica |  |  | Realizado por
|  |  | Tolerancia (ancho total) |  | Deja la tolerancia en blanco para juzgar frente a la variación del estudio.
Operario | Repetición | Pieza 1 | Pieza 2 | Pieza 3 | Pieza 4 | Pieza 5 | Pieza 6 | Pieza 7 | Pieza 8 | Pieza 9 | Pieza 10
Operario A | 1
2
3
Media
Rango
Operario B | 1
2
3
Media
Rango
Operario C | 1
2
3
Media
Rango
Media pieza
Resultados (válidos solo cuando están llenas las 90 celdas de lectura)
Celdas de lectura llenas (de 90)
R doble barra (media de las R barra)
X dif (rango de medias por operario)
Rp (rango de medias por pieza)
d2* para EV (3 repeticiones)
d2* para AV (3 operarios)
d2* para PV (10 piezas)
sigma EV (repetibilidad)
sigma AV (reproducibilidad)
sigma GRR
sigma PV (variación entre piezas)
sigma TV (variación total)
%EV (de la variación del estudio)
%AV (de la variación del estudio)
%GRR (de la variación del estudio)
%PV (de la variación del estudio)
%GRR (de la tolerancia)
NDC (categorías distintas)
Base del veredicto
Veredicto
Guía de AIAG: %GRR por debajo del 10% aceptable, del 10 al 30% aceptable con condiciones, por encima del 30% inaceptable; se recomienda un NDC de 5 o más. El método de medias y rangos no estima la interacción operario por pieza; usa ANOVA cuando la necesites.
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibraciones. axiospec.com/tools/gage-rr-template

## Ejemplo (relleno)
Estudio Gage R&R (método de medias y rangos de AIAG)
3 operarios x 10 piezas x 3 repeticiones. Rellena cada celda amarilla; los resultados se actualizan mientras escribes.
ID instrumento |  |  | Unidades
Descripción |  |  | Fecha
Característica |  |  | Realizado por
|  |  | Tolerancia (ancho total) | 0.1 | Deja la tolerancia en blanco para juzgar frente a la variación del estudio.
Operario | Repetición | Pieza 1 | Pieza 2 | Pieza 3 | Pieza 4 | Pieza 5 | Pieza 6 | Pieza 7 | Pieza 8 | Pieza 9 | Pieza 10
Operario A | 1 | 12.712 | 12.698 | 12.724 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.717 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 2 | 12.71 | 12.7 | 12.722 | 12.707 | 12.73 | 12.692 | 12.715 | 12.704 | 12.726 | 12.697
| 3 | 12.713 | 12.697 | 12.725 | 12.704 | 12.733 | 12.689 | 12.718 | 12.701 | 12.729 | 12.694
Media
Rango
Operario B | 1 | 12.714 | 12.7 | 12.726 | 12.708 | 12.733 | 12.693 | 12.719 | 12.705 | 12.729 | 12.698
| 2 | 12.711 | 12.703 | 12.723 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.716 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 3 | 12.715 | 12.699 | 12.727 | 12.709 | 12.735 | 12.694 | 12.72 | 12.706 | 12.731 | 12.699
Media
Rango
Operario C | 1 | 12.709 | 12.696 | 12.721 | 12.703 | 12.729 | 12.688 | 12.714 | 12.7 | 12.725 | 12.693
| 2 | 12.712 | 12.699 | 12.724 | 12.706 | 12.732 | 12.691 | 12.717 | 12.703 | 12.728 | 12.696
| 3 | 12.708 | 12.695 | 12.72 | 12.702 | 12.728 | 12.687 | 12.713 | 12.699 | 12.724 | 12.692
Media
Rango
Media pieza
Resultados (válidos solo cuando están llenas las 90 celdas de lectura)
Celdas de lectura llenas (de 90)
R doble barra (media de las R barra)
X dif (rango de medias por operario)
Rp (rango de medias por pieza)
d2* para EV (3 repeticiones)
d2* para AV (3 operarios)
d2* para PV (10 piezas)
sigma EV (repetibilidad)
sigma AV (reproducibilidad)
sigma GRR
sigma PV (variación entre piezas)
sigma TV (variación total)
%EV (de la variación del estudio)
%AV (de la variación del estudio)
%GRR (de la variación del estudio)
%PV (de la variación del estudio)
%GRR (de la tolerancia)
NDC (categorías distintas)
Base del veredicto
Veredicto
Guía de AIAG: %GRR por debajo del 10% aceptable, del 10 al 30% aceptable con condiciones, por encima del 30% inaceptable; se recomienda un NDC de 5 o más. El método de medias y rangos no estima la interacción operario por pieza; usa ANOVA cuando la necesites.
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibraciones. axiospec.com/tools/gage-rr-template