## Instructions
Comment réaliser cette étude Gage R&R
1. Choisissez 10 pièces qui couvrent la plage normale de production, pas 10 pièces presque identiques.
2. Choisissez 3 opérateurs qui utilisent normalement l'instrument de mesure. Identifiez-les A, B et C
sur la feuille de l'étude.
3. Numérotez les pièces à un endroit où les opérateurs ne voient pas les numéros pendant la mesure.
4. Demandez à chaque opérateur de mesurer les 10 pièces en ordre aléatoire. Répétez 3 essais chacun.
5. Saisissez chaque lecture dans la grille jaune de la feuille de l'étude. Les résultats se calculent
automatiquement une fois les 90 cellules remplies.
6. Saisissez la largeur de tolérance totale (facultatif). Avec une tolérance, le verdict se juge sur
le %GRR par rapport à la tolérance; sans tolérance, sur le % de variation de l'étude.
Interpréter les résultats
%GRR sous 10 % : le système de mesure est généralement acceptable.
%GRR de 10 % à 30 % : acceptable sous conditions, selon l'application et le coût de l'instrument.
%GRR au-dessus de 30 % : inacceptable; améliorez l'instrument de mesure, le montage ou la formation.
Un NDC (nombre de catégories distinctes) de 5 ou plus est recommandé (AIAG).
Méthode : moyenne-étendue de l'AIAG MSA, 4e édition (X-barre et R). EV = R-double-barre / d2*(essais);
AV = sqrt(max(0, (X-diff / d2*(opérateurs))^2 - EV^2/(pièces x essais))); GRR = sqrt(EV^2 + AV^2);
PV = Rp / d2*(pièces); TV = sqrt(GRR^2 + PV^2). Constantes d2* tirées des tables de l'AIAG et de Duncan.
Cette méthode n'estime pas l'interaction opérateur-pièce; l'ANOVA, oui.
La feuille d'exemple présente le même classeur rempli avec une étude dimensionnelle terminée.
Vous voulez faire la même étude sans tableur? La calculatrice gratuite en ligne à
axiospec.com/tools/gage-rr-calculator accepte les grilles collées et les importations CSV.
Gabarit gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages : axiospec.com

## Étude Gage R&R
Étude Gage R&R (méthode moyenne-étendue de l'AIAG)
3 opérateurs x 10 pièces x 3 essais. Remplissez chaque cellule jaune; les résultats se mettent à jour pendant que vous tapez.
No d'instrument |  |  | Unités
Description |  |  | Date
Caractéristique |  |  | Effectué par
|  |  | Tolérance (largeur totale) |  | Laissez la tolérance vide pour juger plutôt par rapport à la variation de l'étude.
Opérateur | Essai | Pièce 1 | Pièce 2 | Pièce 3 | Pièce 4 | Pièce 5 | Pièce 6 | Pièce 7 | Pièce 8 | Pièce 9 | Pièce 10
Opérateur A | 1
2
3
Moyenne
Étendue
Opérateur B | 1
2
3
Moyenne
Étendue
Opérateur C | 1
2
3
Moyenne
Étendue
Moy. pièce
Résultats (valides seulement lorsque les 90 cellules de lecture sont remplies)
Cellules de lecture remplies (sur 90)
R-double-barre (moyenne des R-barre)
X-diff (étendue des moyennes opérateurs)
Rp (étendue des moyennes des pièces)
d2* pour EV (3 essais)
d2* pour AV (3 opérateurs)
d2* pour PV (10 pièces)
sigma EV (répétabilité)
sigma AV (reproductibilité)
sigma GRR
sigma PV (variation des pièces)
sigma TV (variation totale)
%EV (de la variation de l'étude)
%AV (de la variation de l'étude)
%GRR (de la variation de l'étude)
%PV (de la variation de l'étude)
%GRR (par rapport à la tolérance)
NDC (catégories distinctes)
Base du verdict
Verdict
Repère de l'AIAG : %GRR sous 10 % acceptable, de 10 à 30 % acceptable sous conditions, au-dessus de 30 % inacceptable; un NDC de 5 ou plus est recommandé. La méthode moyenne-étendue n'estime pas l'interaction opérateur-pièce; utilisez l'ANOVA lorsque vous en avez besoin.
Gabarit gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/gage-rr-template

## Exemple (rempli)
Étude Gage R&R (méthode moyenne-étendue de l'AIAG)
3 opérateurs x 10 pièces x 3 essais. Remplissez chaque cellule jaune; les résultats se mettent à jour pendant que vous tapez.
No d'instrument |  |  | Unités
Description |  |  | Date
Caractéristique |  |  | Effectué par
|  |  | Tolérance (largeur totale) | 0.1 | Laissez la tolérance vide pour juger plutôt par rapport à la variation de l'étude.
Opérateur | Essai | Pièce 1 | Pièce 2 | Pièce 3 | Pièce 4 | Pièce 5 | Pièce 6 | Pièce 7 | Pièce 8 | Pièce 9 | Pièce 10
Opérateur A | 1 | 12.712 | 12.698 | 12.724 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.717 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 2 | 12.71 | 12.7 | 12.722 | 12.707 | 12.73 | 12.692 | 12.715 | 12.704 | 12.726 | 12.697
| 3 | 12.713 | 12.697 | 12.725 | 12.704 | 12.733 | 12.689 | 12.718 | 12.701 | 12.729 | 12.694
Moyenne
Étendue
Opérateur B | 1 | 12.714 | 12.7 | 12.726 | 12.708 | 12.733 | 12.693 | 12.719 | 12.705 | 12.729 | 12.698
| 2 | 12.711 | 12.703 | 12.723 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.716 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 3 | 12.715 | 12.699 | 12.727 | 12.709 | 12.735 | 12.694 | 12.72 | 12.706 | 12.731 | 12.699
Moyenne
Étendue
Opérateur C | 1 | 12.709 | 12.696 | 12.721 | 12.703 | 12.729 | 12.688 | 12.714 | 12.7 | 12.725 | 12.693
| 2 | 12.712 | 12.699 | 12.724 | 12.706 | 12.732 | 12.691 | 12.717 | 12.703 | 12.728 | 12.696
| 3 | 12.708 | 12.695 | 12.72 | 12.702 | 12.728 | 12.687 | 12.713 | 12.699 | 12.724 | 12.692
Moyenne
Étendue
Moy. pièce
Résultats (valides seulement lorsque les 90 cellules de lecture sont remplies)
Cellules de lecture remplies (sur 90)
R-double-barre (moyenne des R-barre)
X-diff (étendue des moyennes opérateurs)
Rp (étendue des moyennes des pièces)
d2* pour EV (3 essais)
d2* pour AV (3 opérateurs)
d2* pour PV (10 pièces)
sigma EV (répétabilité)
sigma AV (reproductibilité)
sigma GRR
sigma PV (variation des pièces)
sigma TV (variation totale)
%EV (de la variation de l'étude)
%AV (de la variation de l'étude)
%GRR (de la variation de l'étude)
%PV (de la variation de l'étude)
%GRR (par rapport à la tolérance)
NDC (catégories distinctes)
Base du verdict
Verdict
Repère de l'AIAG : %GRR sous 10 % acceptable, de 10 à 30 % acceptable sous conditions, au-dessus de 30 % inacceptable; un NDC de 5 ou plus est recommandé. La méthode moyenne-étendue n'estime pas l'interaction opérateur-pièce; utilisez l'ANOVA lorsque vous en avez besoin.
Gabarit gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/gage-rr-template