## Instruções
Como realizar este estudo Gage R&R
1. Escolha 10 peças que cubram a gama normal de produção, não 10 peças quase idênticas.
2. Escolha 3 operadores que utilizem habitualmente o instrumento. Identifique-os como A, B e C na folha
do estudo.
3. Numere as peças onde os operadores não consigam ver os números durante a medição.
4. Peça a cada operador que meça as 10 peças por ordem aleatória. Repita 3 ensaios por operador.
5. Introduza cada leitura na grelha amarela da folha do estudo. Os resultados são calculados
automaticamente quando as 90 células estiverem preenchidas.
6. Introduza a largura total da tolerância (opcional). Com tolerância, o veredicto é avaliado pelo
%GRR da tolerância; sem ela, pela % de variação do estudo.
Como ler os resultados
%GRR abaixo de 10%: o sistema de medição é geralmente aceitável.
%GRR de 10% a 30%: condicionalmente aceitável, consoante a aplicação e o custo do instrumento.
%GRR acima de 30%: inaceitável; melhore o instrumento, a fixação ou a formação.
Recomenda-se um NDC (número de categorias distintas) de 5 ou mais (AIAG).
Método: média e amplitude do AIAG MSA, 4.ª edição (X-barra e R). EV = R-barra-dupla / d2*(ensaios);
AV = sqrt(max(0, (X-dif / d2*(operadores))^2 - EV^2/(peças x ensaios))); GRR = sqrt(EV^2 + AV^2);
PV = Rp / d2*(peças); TV = sqrt(GRR^2 + PV^2). Constantes d2* das tabelas do AIAG / Duncan.
Este método não estima a interação operador-peça; a ANOVA estima-a.
A folha de exemplo mostra o mesmo livro preenchido com um estudo dimensional concluído.
Quer o mesmo estudo sem a folha de cálculo? A calculadora gratuita em linha em
axiospec.com/tools/gage-rr-calculator aceita grelhas coladas e importações de CSV.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibrações: axiospec.com

## Estudo Gage R&R
Estudo Gage R&R (método da média e amplitude do AIAG)
3 operadores x 10 peças x 3 ensaios. Preencha todas as células amarelas; os resultados atualizam-se à medida que escreve.
ID instrumento |  |  | Unidades
Descrição |  |  | Data
Característica |  |  | Realizado por
|  |  | Tolerância (largura total) |  | Deixe a tolerância em branco para avaliar pela variação do estudo.
Operador | Ensaio | Peça 1 | Peça 2 | Peça 3 | Peça 4 | Peça 5 | Peça 6 | Peça 7 | Peça 8 | Peça 9 | Peça 10
Operador A | 1
2
3
Média
Amplitude
Operador B | 1
2
3
Média
Amplitude
Operador C | 1
2
3
Média
Amplitude
Média peça
Resultados (válidos apenas quando as 90 células de leitura estão preenchidas)
Células de leitura preenchidas (de 90)
R-barra-dupla (média dos R-barra)
X-dif (amplitude das médias por operador)
Rp (amplitude das médias por peça)
d2* para EV (3 ensaios)
d2* para AV (3 operadores)
d2* para PV (10 peças)
sigma EV (repetibilidade)
sigma AV (reprodutibilidade)
sigma GRR
sigma PV (variação entre peças)
sigma TV (variação total)
%EV (da variação do estudo)
%AV (da variação do estudo)
%GRR (da variação do estudo)
%PV (da variação do estudo)
%GRR (da tolerância)
NDC (categorias distintas)
Base do veredicto
Veredicto
Orientação do AIAG: %GRR abaixo de 10% aceitável, de 10 a 30% condicionalmente aceitável, acima de 30% inaceitável; recomenda-se um NDC de 5 ou mais. O método da média e amplitude não estima a interação operador-peça; use a ANOVA quando precisar dela.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibrações. axiospec.com/tools/gage-rr-template

## Exemplo (preenchido)
Estudo Gage R&R (método da média e amplitude do AIAG)
3 operadores x 10 peças x 3 ensaios. Preencha todas as células amarelas; os resultados atualizam-se à medida que escreve.
ID instrumento |  |  | Unidades
Descrição |  |  | Data
Característica |  |  | Realizado por
|  |  | Tolerância (largura total) | 0.1 | Deixe a tolerância em branco para avaliar pela variação do estudo.
Operador | Ensaio | Peça 1 | Peça 2 | Peça 3 | Peça 4 | Peça 5 | Peça 6 | Peça 7 | Peça 8 | Peça 9 | Peça 10
Operador A | 1 | 12.712 | 12.698 | 12.724 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.717 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 2 | 12.71 | 12.7 | 12.722 | 12.707 | 12.73 | 12.692 | 12.715 | 12.704 | 12.726 | 12.697
| 3 | 12.713 | 12.697 | 12.725 | 12.704 | 12.733 | 12.689 | 12.718 | 12.701 | 12.729 | 12.694
Média
Amplitude
Operador B | 1 | 12.714 | 12.7 | 12.726 | 12.708 | 12.733 | 12.693 | 12.719 | 12.705 | 12.729 | 12.698
| 2 | 12.711 | 12.703 | 12.723 | 12.705 | 12.731 | 12.69 | 12.716 | 12.702 | 12.727 | 12.695
| 3 | 12.715 | 12.699 | 12.727 | 12.709 | 12.735 | 12.694 | 12.72 | 12.706 | 12.731 | 12.699
Média
Amplitude
Operador C | 1 | 12.709 | 12.696 | 12.721 | 12.703 | 12.729 | 12.688 | 12.714 | 12.7 | 12.725 | 12.693
| 2 | 12.712 | 12.699 | 12.724 | 12.706 | 12.732 | 12.691 | 12.717 | 12.703 | 12.728 | 12.696
| 3 | 12.708 | 12.695 | 12.72 | 12.702 | 12.728 | 12.687 | 12.713 | 12.699 | 12.724 | 12.692
Média
Amplitude
Média peça
Resultados (válidos apenas quando as 90 células de leitura estão preenchidas)
Células de leitura preenchidas (de 90)
R-barra-dupla (média dos R-barra)
X-dif (amplitude das médias por operador)
Rp (amplitude das médias por peça)
d2* para EV (3 ensaios)
d2* para AV (3 operadores)
d2* para PV (10 peças)
sigma EV (repetibilidade)
sigma AV (reprodutibilidade)
sigma GRR
sigma PV (variação entre peças)
sigma TV (variação total)
%EV (da variação do estudo)
%AV (da variação do estudo)
%GRR (da variação do estudo)
%PV (da variação do estudo)
%GRR (da tolerância)
NDC (categorias distintas)
Base do veredicto
Veredicto
Orientação do AIAG: %GRR abaixo de 10% aceitável, de 10 a 30% condicionalmente aceitável, acima de 30% inaceitável; recomenda-se um NDC de 5 ou mais. O método da média e amplitude não estima a interação operador-peça; use a ANOVA quando precisar dela.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibrações. axiospec.com/tools/gage-rr-template