## Instruções
Registo de calibração de chave dinamométrica
Como usar este registo
1. Preencha as células amarelas no topo: a chave, o menor valor da escala e o binário máximo, a tolerância, o analisador que está a usar e a data.
2. Tolerância: a ISO 6789-1:2017 admite ±4% para chaves Tipo II das classes A, B e C com máximo superior a 10 N·m, e ±6% com máximo de 10 N·m ou menos. As classes D a G admitem ±6%. Use o valor do fabricante se for mais exigente.
3. Regule a chave para cada ponto de ensaio: o menor valor da escala, depois 60% e 100% do máximo. Os valores regulados são preenchidos a partir da gama que introduziu.
4. Faça cinco leituras em cada ponto num analisador de binário e introduza-as na tabela Antes do ajuste antes de ajustar o que quer que seja.
5. Cada leitura é verificada isoladamente. Uma só leitura fora da tolerância reprova a chave.
6. Se a chave for reprovada e a ajustar, repita os três pontos na tabela Após o ajuste. O estado usa o resultado após o ajuste quando existir.
Boas práticas
Use um analisador cujo erro não ultrapasse um quarto da tolerância da chave (±1% para uma chave de ±4%), com um certificado de calibração válido. Sem um procedimento próprio, a ISO 6789-2 admite até 24 meses entre calibrações do analisador.
Sem um procedimento próprio, a ISO 6789-2:2017, cláusula 4.1, indica 12 meses ou 5.000 ciclos, o que ocorrer primeiro, contados a partir da primeira utilização. Verifique mais cedo após uma sobrecarga acima de 125% do máximo, uma reparação, uma queda ou outro mau manuseamento.
Guarde as chaves de disparo reguladas no menor valor da escala, nunca abaixo dele. Nunca use uma chave dinamométrica para desapertar um parafuso ou uma porca.
Esta é uma verificação interna face aos limites da ISO 6789-1. Não é um certificado de calibração ISO 6789-2, que indica também a incerteza de medição e é emitido por um laboratório de calibração.
Acompanhe a data de vencimento de cada chave dinamométrica e guarde este registo com ela, gratuito até 50 instrumentos: axiospec.com/signup
Mais ferramentas de calibração gratuitas: axiospec.com/tools

## Registo
Registo de calibração de chave dinamométrica
Verificação interna de uma chave dinamométrica de disparo face aos limites da ISO 6789-1:2017. As células amarelas são entradas.
Resultados
ID da chave |  |  | Antes do ajuste
Marca e modelo |  |  | Após o ajuste
Número de série |  |  | Estado
Tipo e classe ISO 6789 |  |  | Maior desvio antes do ajuste (%)
Menor valor da escala |  |  | Maior desvio após o ajuste (%)
Binário máximo
Unidade | N·m
Encaixe
Sentido verificado
Tolerância (± %) | 4
ID do analisador de binário
Vencimento da calibração do analisador
Verificado por
Data da verificação
Intervalo (meses) | 12
Próximo vencimento
Antes do ajuste: leituras tal como a chave foi encontrada
Ponto de ensaio | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Grandeza do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1
Menor valor da escala |  | 2
Menor valor da escala |  | 3
Menor valor da escala |  | 4
Menor valor da escala |  | 5
60% do máximo |  | 1
60% do máximo |  | 2
60% do máximo |  | 3
60% do máximo |  | 4
60% do máximo |  | 5
100% do máximo |  | 1
100% do máximo |  | 2
100% do máximo |  | 3
100% do máximo |  | 4
100% do máximo |  | 5
Após o ajuste: preencha apenas se a chave foi ajustada
Ponto de ensaio | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Grandeza do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1
Menor valor da escala |  | 2
Menor valor da escala |  | 3
Menor valor da escala |  | 4
Menor valor da escala |  | 5
60% do máximo |  | 1
60% do máximo |  | 2
60% do máximo |  | 3
60% do máximo |  | 4
60% do máximo |  | 5
100% do máximo |  | 1
100% do máximo |  | 2
100% do máximo |  | 3
100% do máximo |  | 4
100% do máximo |  | 5
Desvio (%) = (leitura do analisador - valor regulado) / valor regulado x 100, como na ISO 6789-1. Cada leitura tem de ficar isoladamente dentro da tolerância.

## Exemplo
Registo de calibração de chave dinamométrica
Verificação interna de uma chave dinamométrica de disparo face aos limites da ISO 6789-1:2017. As células amarelas são entradas.
Resultados
ID da chave | TW-014 |  | Antes do ajuste
Marca e modelo | Chave dinamométrica de disparo, encaixe de 3/8 pol (exemplo) |  | Após o ajuste
Número de série | EX-20481 |  | Estado
Tipo e classe ISO 6789 | Tipo II Classe A |  | Maior desvio antes do ajuste (%)
Menor valor da escala | 20 |  | Maior desvio após o ajuste (%)
Binário máximo | 100
Unidade | N·m
Encaixe | Quadrado de 3/8 pol
Sentido verificado | Sentido horário
Tolerância (± %) | 4
ID do analisador de binário | TA-02
Vencimento da calibração do analisador | 2027-03-15
Verificado por | J. Rivera
Data da verificação | 2026-10-31
Intervalo (meses) | 12
Próximo vencimento
Antes do ajuste: leituras tal como a chave foi encontrada
Ponto de ensaio | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Grandeza do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1 | 20.46
Menor valor da escala |  | 2 | 20.38
Menor valor da escala |  | 3 | 20.61
Menor valor da escala |  | 4 | 20.52
Menor valor da escala |  | 5 | 20.44
60% do máximo |  | 1 | 61.32
60% do máximo |  | 2 | 61.05
60% do máximo |  | 3 | 61.58
60% do máximo |  | 4 | 61.21
60% do máximo |  | 5 | 61.44
100% do máximo |  | 1 | 103.4
100% do máximo |  | 2 | 104.1
100% do máximo |  | 3 | 103.7
100% do máximo |  | 4 | 103.6
100% do máximo |  | 5 | 103.9
Após o ajuste: preencha apenas se a chave foi ajustada
Ponto de ensaio | Valor regulado | Leitura | Leitura do analisador | Desvio (%) | Resultado | Grandeza do desvio (%)
Menor valor da escala |  | 1 | 20.18
Menor valor da escala |  | 2 | 20.25
Menor valor da escala |  | 3 | 20.12
Menor valor da escala |  | 4 | 20.3
Menor valor da escala |  | 5 | 20.21
60% do máximo |  | 1 | 60.42
60% do máximo |  | 2 | 60.65
60% do máximo |  | 3 | 60.38
60% do máximo |  | 4 | 60.57
60% do máximo |  | 5 | 60.49
100% do máximo |  | 1 | 100.8
100% do máximo |  | 2 | 101.3
100% do máximo |  | 3 | 100.5
100% do máximo |  | 4 | 101.1
100% do máximo |  | 5 | 100.9
Desvio (%) = (leitura do analisador - valor regulado) / valor regulado x 100, como na ISO 6789-1. Cada leitura tem de ficar isoladamente dentro da tolerância.
Dados de exemplo, inventados para ilustração. A leitura 2 a 100 N·m é 104,10 N·m, ou seja, +4,10% e fora de ±4%. Por isso a chave foi reprovada antes do ajuste. Foi ajustada e aprovada após o ajuste.