## Anleitung
So führen Sie eine Studie nach Verfahren 1 durch
Verfahren 1 prüft das Messmittel allein: ein Prüfer, ein Referenzteil, viele Wiederholmessungen. Es zeigt, wie stark das Messmittel streut (Wiederholpräzision) und wie weit sein Mittelwert vom richtigen Wert abweicht (Bias), jeweils bezogen auf die Toleranz.
1. Wählen Sie ein Referenzteil mit bekanntem Wert, etwa einen Einstellring oder ein kalibriertes Meisterteil, möglichst nahe der Toleranzmitte.
2. Tragen Sie auf dem Blatt Studie den Referenzwert (xm), beide Spezifikationsgrenzen und die Auflösung des Messmittels ein.
3. Messen Sie das Referenzteil 50-mal (mindestens 25-mal), nehmen Sie Teil oder Messmittel zwischen den Messungen ab und setzen Sie es neu an, und tragen Sie jeden Messwert ein.
4. Lesen Sie Cg und Cgk ab. Üblich ist die Forderung, dass beide mindestens 1,33 erreichen. Das entspricht einem %Var von höchstens 15 %.
5. Besteht Cg, aber Cgk nicht, misst das Messmittel präzise, aber mit Bias: Prüfen Sie Einstellung oder Nullpunkt. Besteht schon Cg nicht, streut das Messmittel für diese Toleranz zu stark.
K und L
K ist der Anteil der Toleranz, den das Messmittel nutzen darf (standardmäßig 20 %), L der Streufaktor (standardmäßig 6). Ändern Sie die Werte nur, wenn Ihr Kunde oder Ihre Verfahrensanweisung es verlangt.
Verfahren 1 kommt vor einer Gage R&R (Verfahren 2). Fällt das Messmittel hier durch, beheben Sie die Ursache, bevor Sie eine Studie mit mehreren Prüfern durchführen.
Kostenlose Gage-R&R-Vorlage: axiospec.com/tools/gage-rr-template
Das Blatt Beispiel zeigt eine ausgefüllte Studie eines digitalen Innenmessgeräts an einem 25-mm-Einstellring.
Hängen Sie diese Arbeitsmappe in Axiospec an den Datensatz des Messmittels, direkt neben der Kalibrierhistorie. Kostenlos für bis zu 50 Messmittel: axiospec.com/signup
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement: axiospec.com

## Studie
Messmittelfähigkeit Verfahren 1 (Cg und Cgk)
Ein Prüfer misst ein Referenzteil 50-mal. Füllen Sie die gelben Zellen aus.
Ergebnisse
Merkmal |  |  | Eingegebene Messwerte (n)
Messmittel-ID |  |  | Mittelwert
Referenzteil |  |  | Standardabweichung (s)
Referenzwert (xm) |  |  | Toleranz (OSG - USG)
Untere Spezifikationsgrenze (USG) |  |  | Bias (Mittelwert - xm)
Obere Spezifikationsgrenze (OSG) |  |  | Streuung der Studie (L x s)
Auflösung des Messmittels |  |  | Cg
K, % der Toleranz (üblich 20) | 20 |  | Cgk
L, Streufaktor (üblich 6) | 6 |  | %Var, Wiederholpräzision
Prüfer |  |  | %Var, Wiederholpräzision und Bias
Datum |  |  | t-Wert für den Bias
p-Wert für den Bias
Auflösung, % der Toleranz
Ergebnis
Bias-Test
Prüfung der Auflösung
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦Bias¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, mit Bias K / Cgk. Mit K = 20 und L = 6 ergeben sich die üblichen Formeln Cg = 0,2T / 6s und Cgk = (0,1T - ¦Bias¦) / 3s. Der t-Test für den Bias hat n - 1 Freiheitsgrade.
# | Messwert | xm | xm + K/2 % der Toleranz | xm - K/2 % der Toleranz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template

## Beispiel (ausgefüllt)
Messmittelfähigkeit Verfahren 1 (Cg und Cgk)
Ein Prüfer misst ein Referenzteil 50-mal. Füllen Sie die gelben Zellen aus.
Ergebnisse
Merkmal | Bohrungsdurchmesser, mm |  | Eingegebene Messwerte (n)
Messmittel-ID | BG-0142 digitales Innenmessgerät |  | Mittelwert
Referenzteil | Einstellring, 25,000 mm |  | Standardabweichung (s)
Referenzwert (xm) | 25 |  | Toleranz (OSG - USG)
Untere Spezifikationsgrenze (USG) | 24.98 |  | Bias (Mittelwert - xm)
Obere Spezifikationsgrenze (OSG) | 25.02 |  | Streuung der Studie (L x s)
Auflösung des Messmittels | 0.0005 |  | Cg
K, % der Toleranz (üblich 20) | 20 |  | Cgk
L, Streufaktor (üblich 6) | 6 |  | %Var, Wiederholpräzision
Prüfer | Prüfer 1 |  | %Var, Wiederholpräzision und Bias
Datum | 2026-10-18 |  | t-Wert für den Bias
p-Wert für den Bias
Auflösung, % der Toleranz
Ergebnis
Bias-Test
Prüfung der Auflösung
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦Bias¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, mit Bias K / Cgk. Mit K = 20 und L = 6 ergeben sich die üblichen Formeln Cg = 0,2T / 6s und Cgk = (0,1T - ¦Bias¦) / 3s. Der t-Test für den Bias hat n - 1 Freiheitsgrade.
# | Messwert | xm | xm + K/2 % der Toleranz | xm - K/2 % der Toleranz
1 | 25.001
2 | 25
3 | 25.001
4 | 24.999
5 | 24.9995
6 | 25.0005
7 | 25.001
8 | 25.001
9 | 25.001
10 | 25.001
11 | 24.999
12 | 25
13 | 25.001
14 | 25.0015
15 | 25.001
16 | 25.0005
17 | 25.001
18 | 24.999
19 | 25.0015
20 | 25.0015
21 | 25.0015
22 | 25
23 | 25.0015
24 | 24.999
25 | 24.999
26 | 25.0005
27 | 25.002
28 | 25.0015
29 | 24.999
30 | 25.0005
31 | 24.9995
32 | 25
33 | 25.001
34 | 24.9995
35 | 25.0015
36 | 25
37 | 25.0015
38 | 25.001
39 | 25
40 | 24.999
41 | 25.001
42 | 25.001
43 | 25.0005
44 | 24.9995
45 | 25.001
46 | 25.003
47 | 24.9995
48 | 25.001
49 | 25.001
50 | 25
Kostenlose Vorlage von Axiospec, Software für das Kalibriermanagement. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template