## Instrucciones
Cómo hacer un estudio tipo 1
Un estudio tipo 1 comprueba el instrumento por sí solo: un operario, una pieza de referencia y muchas lecturas repetidas. Muestra cuánto se dispersa el instrumento (repetibilidad) y cuánto se aleja su media del valor verdadero (sesgo), comparados con la tolerancia.
1. Elige una pieza de referencia de valor conocido, como un anillo de ajuste o una pieza maestra calibrada, a ser posible cerca del centro de la tolerancia.
2. En la hoja Estudio, introduce el valor de referencia (Xm), los dos límites de especificación y la resolución del instrumento.
3. Mide la pieza de referencia 50 veces (al menos 25), retirando y volviendo a colocar la pieza o el instrumento entre lecturas, e introduce cada lectura.
4. Lee Cg y Cgk. El criterio habitual es que ambos lleguen a 1,33 o más, lo que equivale a un %Var del 15 % o menos.
5. Si Cg pasa y Cgk no, el instrumento es preciso pero tiene sesgo: revisa el ajuste o el cero. Si Cg no pasa, el instrumento se dispersa demasiado para esta tolerancia.
K y L
K es la parte de la tolerancia que puede usar el instrumento (20 % por defecto) y L el multiplicador de dispersión (6 por defecto). Cámbialos solo si tu cliente o tu procedimiento lo indican.
El estudio tipo 1 va antes de un Gage R&R. Si el instrumento falla aquí, corrige la causa antes de hacer un estudio con varios operarios.
Plantilla gratuita de Gage R&R: axiospec.com/tools/gage-rr-template
La hoja Ejemplo muestra un estudio relleno de un medidor digital de interiores sobre un anillo de ajuste de 25 mm.
Adjunta este libro al registro del instrumento en Axiospec, junto a su historial de calibraciones. Gratis para hasta 50 instrumentos: axiospec.com/signup
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibración: axiospec.com

## Estudio
Estudio tipo 1 del instrumento (Cg y Cgk)
Un operario mide una pieza de referencia 50 veces. Rellena las celdas amarillas.
Resultados
Característica |  |  | Lecturas introducidas (n)
ID del instrumento |  |  | Media
Pieza de referencia |  |  | Desviación estándar (s)
Valor de referencia (Xm) |  |  | Tolerancia (LSE - LIE)
Límite inferior de especificación (LIE) |  |  | Sesgo (media - Xm)
Límite superior de especificación (LSE) |  |  | Variación del estudio (L x s)
Resolución del instrumento |  |  | Cg
K, % de la tolerancia (normalmente 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicador de dispersión (normalmente 6) | 6 |  | %Var, repetibilidad
Operario |  |  | %Var, repetibilidad y sesgo
Fecha |  |  | Estadístico t del sesgo
Valor p del sesgo
Resolución, % de la tolerancia
Resultado
Prueba del sesgo
Comprobación de la resolución
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦sesgo¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, y K / Cgk con el sesgo. Con K = 20 y L = 6 quedan las fórmulas habituales Cg = 0,2T / 6s y Cgk = (0,1T - ¦sesgo¦) / 3s. La prueba t del sesgo tiene n - 1 grados de libertad.
# | Lectura | Xm | Xm + K/2 % de la tolerancia | Xm - K/2 % de la tolerancia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibración. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template

## Ejemplo (relleno)
Estudio tipo 1 del instrumento (Cg y Cgk)
Un operario mide una pieza de referencia 50 veces. Rellena las celdas amarillas.
Resultados
Característica | Diámetro interior, mm |  | Lecturas introducidas (n)
ID del instrumento | BG-0142 medidor digital de interiores |  | Media
Pieza de referencia | Anillo patrón de ajuste, 25,000 mm |  | Desviación estándar (s)
Valor de referencia (Xm) | 25 |  | Tolerancia (LSE - LIE)
Límite inferior de especificación (LIE) | 24.98 |  | Sesgo (media - Xm)
Límite superior de especificación (LSE) | 25.02 |  | Variación del estudio (L x s)
Resolución del instrumento | 0.0005 |  | Cg
K, % de la tolerancia (normalmente 20) | 20 |  | Cgk
L, multiplicador de dispersión (normalmente 6) | 6 |  | %Var, repetibilidad
Operario | Operario 1 |  | %Var, repetibilidad y sesgo
Fecha | 2026-10-18 |  | Estadístico t del sesgo
Valor p del sesgo
Resolución, % de la tolerancia
Resultado
Prueba del sesgo
Comprobación de la resolución
Cg = (K/100 x T) / (L x s). Cgk = ((K/200) x T - ¦sesgo¦) / (L x s / 2). %Var = 100 x L x s / T, y K / Cgk con el sesgo. Con K = 20 y L = 6 quedan las fórmulas habituales Cg = 0,2T / 6s y Cgk = (0,1T - ¦sesgo¦) / 3s. La prueba t del sesgo tiene n - 1 grados de libertad.
# | Lectura | Xm | Xm + K/2 % de la tolerancia | Xm - K/2 % de la tolerancia
1 | 25.001
2 | 25
3 | 25.001
4 | 24.999
5 | 24.9995
6 | 25.0005
7 | 25.001
8 | 25.001
9 | 25.001
10 | 25.001
11 | 24.999
12 | 25
13 | 25.001
14 | 25.0015
15 | 25.001
16 | 25.0005
17 | 25.001
18 | 24.999
19 | 25.0015
20 | 25.0015
21 | 25.0015
22 | 25
23 | 25.0015
24 | 24.999
25 | 24.999
26 | 25.0005
27 | 25.002
28 | 25.0015
29 | 24.999
30 | 25.0005
31 | 24.9995
32 | 25
33 | 25.001
34 | 24.9995
35 | 25.0015
36 | 25
37 | 25.0015
38 | 25.001
39 | 25
40 | 24.999
41 | 25.001
42 | 25.001
43 | 25.0005
44 | 24.9995
45 | 25.001
46 | 25.003
47 | 24.9995
48 | 25.001
49 | 25.001
50 | 25
Plantilla gratuita de Axiospec, software de gestión de calibración. axiospec.com/tools/type-1-gage-study-template