## Instructions
Gabarit de budget d'incertitude de mesure (GUM)
Ce classeur fait le calcul d'un budget d'incertitude selon le GUM (JCGM 100:2008). Il ne contient aucune macro et fonctionne hors ligne.
Feuilles
Budget : un budget vierge de 20 lignes de contributions. Remplissez les cellules jaunes. Les cellules grises sont calculées.
Exemple (rempli) : un budget d'illustration pour un micromètre d'extérieur 0-25 mm vérifié avec une cale étalon.
Ses chiffres montrent comment la feuille calcule. Ce n'est le budget d'aucun instrument réel.
Remplir une ligne
Contribution : la source de l'incertitude, par exemple l'étalon de référence, la résolution ou la répétabilité.
Type : A si vous l'avez évaluée à partir de lectures répétées, B pour toute autre source. Il sert seulement à votre dossier.
Valeur indiquée : le chiffre tel que vous l'avez, sous forme de nombre supérieur à zéro. Par exemple le U d'un certificat, une demi-largeur ± ou un s.
Distribution : choisissez-la dans la liste. Elle fixe le diviseur qui ramène la valeur indiquée à une incertitude-type.
Normale k=2 : une incertitude élargie indiquée à k=2, comme le U d'un certificat. Diviseur 2.
Normale k=1 : un écart-type. Diviseur 1.
Rectangulaire : une demi-largeur ± à l'intérieur de laquelle toute valeur est également probable. Diviseur √3.
Triangulaire : une demi-largeur ± où les valeurs proches du centre sont plus probables. Diviseur √6.
En U : une demi-largeur ± où les valeurs proches des limites sont plus probables, comme une température qui oscille. Diviseur √2.
Incertitude-type : la valeur est déjà une incertitude-type. Diviseur 1.
Coefficient de sensibilité c : il convertit la contribution dans l'unité du mesurande. Laissez 1 si elle est déjà
dans cette unité. La feuille utilise la valeur absolue ¦c¦. Un c vide compte comme 1.
Degrés de liberté : facultatif. Pour un écart-type de type A sur n lectures, saisissez n - 1. Laissez vide pour infini.
Toute entrée doit être un nombre égal ou supérieur à 1. La colonne Vérification signale le reste, par exemple un 0 ou du texte.
Une ligne compte dès qu'elle a une valeur indiquée supérieure à zéro et une distribution. Les lignes vides restent vides.
Ce que la feuille calcule
u_i = valeur indiquée / diviseur × ¦c¦, dans l'unité du mesurande.
Incertitude-type composée u_c = √(Σ u_i²). Cette somme quadratique traite les contributions comme non corrélées.
Part en % = u_i² / Σ u_i², la part de chaque ligne dans la variance composée.
Incertitude élargie U = k × u_c.
Facteur d'élargissement k
k fixe est le réglage par défaut. Saisissez k dans la cellule sous le mode d'élargissement. Il vaut 2 au départ.
k = 2 donne environ 95 % de couverture quand la distribution composée est à peu près normale.
Selon les degrés de liberté effectifs (95 %) : la feuille calcule v_eff avec la formule de Welch-Satterthwaite,
v_eff = u_c⁴ / Σ(u_i⁴ / v_i). Une ligne sans degrés de liberté compte comme infinie et n'ajoute rien à la somme.
k est le t de Student à 95 %, bilatéral, pour v_eff tronqué à l'entier inférieur. Le GUM G.4.1 le permet.
Si aucune ligne n'a de degrés de liberté, v_eff est infini et k est la valeur normale 1,96.
Tant que la colonne Vérification signale une ligne, v_eff, k et U affichent un message au lieu d'un nombre. Corrigez ou effacez l'entrée.
Avec k fixe, k et U sont toujours calculés. Seul v_eff affiche le message.
Le calculateur Welch-Satterthwaite d'Axiospec interpole t pour un v_eff non entier; son k peut donc différer légèrement.
Limites
Le classeur fait le calcul. Le choix des contributions, des distributions, des coefficients de sensibilité et des degrés
de liberté relève de votre jugement.
Les corrélations entre contributions ne sont pas modélisées.
Il ne valide pas un budget aux fins de l'accréditation.
Le calculateur en ligne à axiospec.com/tools/measurement-uncertainty-budget-calculator utilise les mêmes diviseurs et la même combinaison.
Gabarit gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages : axiospec.com

## Budget
Budget d'incertitude de mesure (GUM)
Remplissez les cellules jaunes. Les cellules grises sont calculées. Une ligne compte dès qu'elle a une valeur indiquée et une distribution.
Instrument / mesure
Mesurande
Unité | [6 empty] | Unité du mesurande. Chaque u_i est dans cette unité une fois c appliqué.
Préparé par
Date
N° | Contribution (source) | Type (A/B) | Valeur indiquée | Distribution | Diviseur | Coefficient de sensibilité c | Incertitude-type u_i | Degrés de liberté v_i (vide = infini) | u_i² | Part en % | u_i⁴ / v_i | Vérification
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Somme
Résultats
Contributions utilisées
Mode d'élargissement (choisir dans la liste) | [5 empty] | k fixe
Facteur d'élargissement k pour k fixe | [5 empty] | 2
Degrés de liberté effectifs v_eff (Welch-Satterthwaite)
Facteur d'élargissement k utilisé
Méthode : GUM (JCGM 100:2008). u_i = valeur indiquée / diviseur × ¦c¦. Les contributions sont combinées par somme quadratique comme grandeurs d'entrée non corrélées.
La feuille fait le calcul. Le choix des contributions, des distributions, des coefficients de sensibilité et des degrés de liberté relève de votre jugement.
Gabarit gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template

## Exemple (rempli)
Budget d'exemple : micromètre d'extérieur 0-25 mm
À TITRE D'ILLUSTRATION SEULEMENT. Ces chiffres montrent comment la feuille calcule. Ce n'est le budget d'aucun micromètre réel.
Instrument / mesure |  | Micromètre d'extérieur 0-25 mm
Mesurande |  | Erreur d'indication à 25 mm, vérifiée avec une cale étalon de 25 mm
Unité |  | µm |  |  |  |  | Unité du mesurande. Chaque u_i est dans cette unité une fois c appliqué.
Préparé par
Date
N° | Contribution (source) | Type (A/B) | Valeur indiquée | Distribution | Diviseur | Coefficient de sensibilité c | Incertitude-type u_i | Degrés de liberté v_i (vide = infini) | u_i² | Part en % | u_i⁴ / v_i | Vérification
1 | Étalon de référence : cale étalon de 25 mm, certificat U = 0,10 µm à k=2 | B | 0.1 | Normale k=2 |  | 1
2 | Résolution du micromètre 1 µm, saisie comme une demi-largeur de 0,5 µm | B | 0.5 | Rectangulaire |  | 1
3 | Répétabilité : s = 0,8 µm sur 10 lectures | A | 0.8 | Normale k=1 |  | 1 |  | 9
4 | Écart de température de ±1 °C entre le micromètre et la cale étalon | B | 1 | Rectangulaire |  | 0.2875
5 | Parallélisme des touches 0,3 µm | B | 0.3 | Rectangulaire |  | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Somme
Résultats
Contributions utilisées
Mode d'élargissement (choisir dans la liste) | [5 empty] | Selon les degrés de liberté effectifs (95 %)
Facteur d'élargissement k pour k fixe | [5 empty] | 2
Degrés de liberté effectifs v_eff (Welch-Satterthwaite)
Facteur d'élargissement k utilisé
Ligne 4 : la valeur indiquée est en °C. c = 25 mm × 11,5 × 10^-6 /°C = 0,2875 µm/°C la convertit en µm.
La ligne 3 est de type A : s sur 10 lectures, donc 9 degrés de liberté. Les autres lignes restent vides, ce qui compte comme infini.
Le mode d'élargissement est réglé sur les degrés de liberté effectifs pour montrer comment k découle de v_eff. Passez à k fixe pour utiliser k = 2.
Méthode : GUM (JCGM 100:2008). u_i = valeur indiquée / diviseur × ¦c¦. Les contributions sont combinées par somme quadratique comme grandeurs d'entrée non corrélées.
La feuille fait le calcul. Le choix des contributions, des distributions, des coefficients de sensibilité et des degrés de liberté relève de votre jugement.
Gabarit gratuit d'Axiospec, logiciel de gestion des étalonnages. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template