## Instruções
Modelo de balanço de incerteza de medição (GUM)
Esta pasta de trabalho faz a conta de um balanço de incertezas pelo GUM (JCGM 100:2008). Ela não tem macros e funciona off-line.
Planilhas
Balanço: um balanço em branco com 20 linhas de contribuições. Preencha as células amarelas. As células cinza são calculadas.
Exemplo (preenchido): um balanço ilustrativo para um micrômetro externo de 0-25 mm verificado com um bloco-padrão.
Os números mostram como a planilha calcula. Não são o balanço de nenhum instrumento real.
Como preencher uma linha
Contribuição: a fonte da incerteza, por exemplo o padrão de referência, a resolução ou a repetibilidade.
Tipo: A se você a avaliou a partir de leituras repetidas, B para qualquer outra fonte. Serve apenas para o seu registro.
Valor declarado: o número como você o tem, maior que zero. Por exemplo o U de um certificado, uma meia-largura ± ou um s.
Distribuição: escolha na lista. Ela define o divisor que converte o valor declarado em uma incerteza-padrão.
Normal k=2: uma incerteza expandida declarada com k=2, como o U de um certificado. Divisor 2.
Normal k=1: um desvio-padrão. Divisor 1.
Retangular: uma meia-largura ± dentro da qual qualquer valor é igualmente provável. Divisor √3.
Triangular: uma meia-largura ± em que valores perto do centro são mais prováveis. Divisor √6.
Em forma de U: uma meia-largura ± em que valores perto dos limites são mais prováveis, como uma temperatura que oscila. Divisor √2.
Incerteza-padrão: o valor já é uma incerteza-padrão. Divisor 1.
Coeficiente de sensibilidade c: converte a contribuição para a unidade do mensurando. Deixe 1 quando ela já estiver
nessa unidade. A planilha usa o valor absoluto ¦c¦. Um c vazio conta como 1.
Graus de liberdade: opcional. Para um desvio-padrão do Tipo A a partir de n leituras, digite n - 1. Deixe vazio para infinito.
Qualquer valor digitado deve ser um número de 1 ou mais. A coluna Verificação marca o resto, como um 0 ou um texto.
Uma linha conta quando tem um valor declarado maior que zero e uma distribuição. Linhas vazias ficam em branco.
O que a planilha calcula
u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦, na unidade do mensurando.
Incerteza-padrão combinada u_c = √(Σ u_i²). Esta raiz da soma dos quadrados trata as contribuições como não correlacionadas.
% de contribuição = u_i² / Σ u_i², a parcela de cada linha na variância combinada.
Incerteza expandida U = k × u_c.
Fator de abrangência k
k fixo é o padrão. Digite k na célula abaixo do modo de abrangência. Ele começa em 2.
k = 2 corresponde a uma probabilidade de abrangência de cerca de 95% quando a distribuição combinada é aproximadamente normal.
A partir dos graus de liberdade efetivos (95%): a planilha calcula v_eff com a fórmula de Welch-Satterthwaite,
v_eff = u_c⁴ / Σ(u_i⁴ / v_i). Uma linha sem graus de liberdade conta como infinito e não soma nada.
k é o t de Student para 95%, bilateral, com v_eff truncado para o inteiro inferior. O GUM G.4.1 permite isso.
Quando nenhuma linha tem graus de liberdade, v_eff é infinito e k é o valor normal 1,96.
Enquanto a coluna Verificação marcar uma linha, v_eff, k e U mostram uma mensagem em vez de um número. Corrija ou apague o valor.
Com k fixo, k e U continuam sendo calculados. Só v_eff mostra a mensagem.
A calculadora Welch-Satterthwaite da Axiospec interpola t para um v_eff fracionário, então o k dela pode diferir um pouco.
Limites
A pasta de trabalho faz a conta. A escolha das contribuições, distribuições, coeficientes de sensibilidade e graus
de liberdade é decisão sua.
Correlações entre contribuições não são modeladas.
Ela não valida um balanço para acreditação.
A calculadora on-line em axiospec.com/tools/measurement-uncertainty-budget-calculator usa os mesmos divisores e a mesma combinação.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração: axiospec.com

## Balanço
Balanço de incerteza de medição (GUM)
Preencha as células amarelas. As células cinza são calculadas. Uma linha conta quando tem um valor declarado e uma distribuição.
Instrumento / medição
Mensurando
Unidade | [6 empty] | Unidade do mensurando. Cada u_i fica nesta unidade depois de aplicado o c.
Elaborado por
Data
Nº | Contribuição (fonte) | Tipo (A/B) | Valor declarado | Distribuição | Divisor | Coeficiente de sensibilidade c | Incerteza-padrão u_i | Graus de liberdade v_i (vazio = infinito) | u_i² | % de contribuição | u_i⁴ / v_i | Verificação
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Soma
Resultados
Contribuições usadas
Modo de abrangência (escolha na lista) | [5 empty] | k fixo
Fator de abrangência k para k fixo | [5 empty] | 2
Graus de liberdade efetivos v_eff (Welch-Satterthwaite)
Fator de abrangência k usado
Método: GUM (JCGM 100:2008). u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦. As contribuições são combinadas pela raiz da soma dos quadrados como grandezas de entrada não correlacionadas.
A planilha faz a conta. A escolha das contribuições, distribuições, coeficientes de sensibilidade e graus de liberdade é decisão sua.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template

## Exemplo (preenchido)
Balanço de exemplo: micrômetro externo de 0-25 mm
APENAS ILUSTRATIVO. Estes números mostram como a planilha calcula. Não são o balanço de nenhum micrômetro real.
Instrumento / medição |  | Micrômetro externo de 0-25 mm
Mensurando |  | Erro de indicação em 25 mm, verificado com um bloco-padrão de 25 mm
Unidade |  | µm |  |  |  |  | Unidade do mensurando. Cada u_i fica nesta unidade depois de aplicado o c.
Elaborado por
Data
Nº | Contribuição (fonte) | Tipo (A/B) | Valor declarado | Distribuição | Divisor | Coeficiente de sensibilidade c | Incerteza-padrão u_i | Graus de liberdade v_i (vazio = infinito) | u_i² | % de contribuição | u_i⁴ / v_i | Verificação
1 | Padrão de referência: bloco-padrão de 25 mm, certificado U = 0,10 µm com k=2 | B | 0.1 | Normal k=2 |  | 1
2 | Resolução do micrômetro 1 µm, lançada como meia-largura de 0,5 µm | B | 0.5 | Retangular |  | 1
3 | Repetibilidade: s = 0,8 µm a partir de 10 leituras | A | 0.8 | Normal k=1 |  | 1 |  | 9
4 | Diferença de temperatura de ±1 °C entre o micrômetro e o bloco-padrão | B | 1 | Retangular |  | 0.2875
5 | Paralelismo das faces de medição 0,3 µm | B | 0.3 | Retangular |  | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
Soma
Resultados
Contribuições usadas
Modo de abrangência (escolha na lista) | [5 empty] | A partir dos graus de liberdade efetivos (95%)
Fator de abrangência k para k fixo | [5 empty] | 2
Graus de liberdade efetivos v_eff (Welch-Satterthwaite)
Fator de abrangência k usado
Linha 4: o valor declarado está em °C. c = 25 mm × 11,5 × 10^-6 /°C = 0,2875 µm/°C o converte para µm.
A linha 3 é do Tipo A: s a partir de 10 leituras, portanto 9 graus de liberdade. As demais linhas ficam vazias, o que conta como infinito.
O modo de abrangência está nos graus de liberdade efetivos para mostrar como k decorre de v_eff. Mude para k fixo para usar k = 2.
Método: GUM (JCGM 100:2008). u_i = valor declarado / divisor × ¦c¦. As contribuições são combinadas pela raiz da soma dos quadrados como grandezas de entrada não correlacionadas.
A planilha faz a conta. A escolha das contribuições, distribuições, coeficientes de sensibilidade e graus de liberdade é decisão sua.
Modelo gratuito da Axiospec, software de gestão de calibração. axiospec.com/tools/uncertainty-budget-template